# SPECIFICATIONS

FAN MODEL:  PROCOOL SL40B

Rated Voltage          ：12V

Rated Current               ：0.25±0.03A

Rated Speed                ：8000RPM±15%

Rated Power                   ：3.0W

AirFlow                            ：10.4CFM

Operating Voltage Range  ：10.2~13.8V

Static pressure              ：9.0mmH2O

Noise level                          ：≤32.0dBA

Operating Temperature         ：－10℃~70℃

Storage Temperature     ：－40℃~70℃

Bearing System             ：Rifle Bearing

Weight                    ：19.5g

| 1 | （Frame） | PC UL 94V-0 Clarity |
| --- | --- | --- |
|  | （Blade） | PC UL 94V-0 Clarity |
|  | （Bobbin） | PBT UL 94V-0 |
| 2 | （Bearing） | Rifle Bearing |
| 3 | （Lead Wire） | UL 1007 30AWG 380mm |

OUTLINE